Сводные данные

о количестве технологических нарушений и внеплановых отключений
электроэнергии на объектах ЖКХ города Магадана

за период с 01.01. по 31.12.2020г.

| № п/п | Дата и время откл. | Наименование отключенного электрооборудования | Потребители эл.энергии | Причина отключения | Дата и время вкл. | Продолжительность, мин | Недоотпуск, кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04.01.20 04.00 | ф. 6 кВ «13 км.» с ПС 35/6 кВ «Дукча» | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Причина не установлена | 04.01.20 05.36 | 96 | 460 |
| 2 | 04.01.20 06.18 | 2 СШ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «ДЭС» | Частный сектор по ул.: Верхняя, пос. Каменный карьер, Солдатенко, Транспортная, пер. 2-й Транспортный, пер. 3-й Транспортный, Заводская, Западная, Песочная, 2-я Песочная, Право-Набережная, пер. Пушкина, Жилые дома по адресу: Солдатенко 4 а, 6, 6 а, 8 а, К. Маркса 11а, 13, 32, 34, 36, 38, 40, 44, Транспортная 10, 12, 14, 17, 19, 21, Портовая 1, 3, 8, 21, Ленина 26, 32, 30, Вострецова 2/25, 4, 6, 8, 10, Советская 23, 23 к.1, Билибина 2, 3, 5, Нагаевская 55, 57, пер. Школьный 1, 10. Дворец культуры профсоюзов, ОГАУ «Магаданфармация», Издательский дом «Магаданская правда». | Причина не установлена | 04.01.20 06.20 | 2 | 120 |
| 3 | 16.01.20 16.54 | ф. 6 кВ «ЮВР» с ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат». | Производственная база МБУ "ГЭЦ", Магазины, Производственные базы, Химчистка «Влада». | Повреждение на опоре № 17 ВЛ-6 кВ «ЮВР». | 16.01.20 18.20 | 84 | 215 |
| 4 | 18.01.20 18.05 | 2 СШ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная». | Жилые дома по адресу: ул. Болдырева 2а, 4, 5а, 5б, 6, 6а, 10; ул. Гагарина 13/61, 24а, 24/1, 24/2, 26, 28, 33, 46, 46а, 46б, 46в, 50, 52, 54; ул. К. Маркса 64, 64, 72/2; ул. Кольцевая 34б, 34в, 34г, 44, 46, 48, 48а, 50, 56, 58, 64а; пл. Космонавтов 3/2, 5, 5а, 7; ул. Лукса 1, 3, 9, 11, 13, 15, 15а,15в, 15г, 15 к. 1, 17, 17а, 17б, 19, 19а; пер. Марчеканский 5, 5а, 7, 7а, 9, 17б, 17в, 19, 19а, 37; ул. Наровчатова 20; ул. Якутская 55, 59. Д/сад № 7, Д/сад № 61, Детский инфекционный стационар, Общежи-тие (училище искусств), МОГБУЗ "Поликлиника № 3", Спортивный комплекс МОГАУ "ФСК "Колымс-кий", ПАО «РОСБАНК», ГКУ "Центр соц. адаптации", Здание ФСБ, Прокуратура МО, ФГКУ «ОВО ВНГ России", Административное здание ГИБДД. | Причина не установлена. | 18.01.20 18.05 | 30 сек. | 63 |
| 5 | 20.01.20 21.15 | ф. 10 кВ «РП-3 А» с ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 35, 44/1, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 52, 54; ул. К. Маркса 72а, 72/2, 74, 74а, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 82а, 84; ул. Кольцевая 26, 28, 28а, 30а, 34в, 36, 36 к. 1, 36, 36а, 38, 38а, 38б, 40, 52, 52 а; ул. Лукса 1, 3, 5; ул. Наровчатова 16, 17, 19, 21; пер. Швейников 17. Д/сад № 55, Д/сад № 58, Частный сад, Школа лицей № 1, Школа № 24, Детская поликлиника N3, Детский санатоpий, Детская художественная школа, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, Административное здание ГИБДД, Здание ФСБ, Станция смешения № 4. | Причина не установлена. | 20.01.20 21.16 | 1 | 36 |
| 6 | 01.02.20 04.37 | ф-ра 10 кВ «ВЧ-1», «РП-3 Б» с ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 33, 34б, 34в, 34г, 46, 46а, 46б, 46в, 50, 52, 54; ул. Кольцевая 44, 46, 48, 48а, 50, 56, 58, 64а; пл. Космонавтов 5, 5а, 7; ул. Лукса 1, 3, 9, 11, 13, 15, 15а, 17а; пеp. Марчеканский 15, 15в, 15г, 15 к. 1, 17, 17б, 17в, 19, 19а, 37. Д/сад № 7, Д/сад № 61, ГКУ "Цетp соц. адаптации". | Повреждение на ТП-277. | 01.02.20 05.58 | 81 | 308 |
| 7 | 10.02.20 02.57 | 1 СШ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «КПД». | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3; ул. Южная 1 а. Частный сектор по ул.: пер. Заводской, ул. Литейная, Метеосопка, Морская, Сахалинская, Южная. Инфекционная больница, Центр управления полетами, КНС «Взморье», Модульная КНС № 3. | Повреждение в ведомственных сетях (ТП-537). | 10.02.20 04.00 | 63 | 524 |
| 8 | 28.02.20 12.37 | 1 СШ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Северная». | Жилые дома по адресу: ул. Энергостроителей 3 г, 3 е, 5 б, 6/2, 7, 7 а, 7 б, 7/1, 8, 8/2, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 10. ул. Речная 57, 59; Д/сад № 35 , Школа № 28, Водохранилище № 1 «Хлораторная». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС Северная - ТП-274» | 28.02.20 13.37 | 60 | 425 |
| 9 | 18.03.20 11.16 | ф. 10 кВ «Холодильник» с ПС 35/10 кВ «Северная». | ЦТП № 10, Очистные сооружения МУП г. Магадана «Водоканал». Частный сектор по ул. Брусничная. Торговые базы по ул. Брусничная. Жилой дом по ул. Речная, 61 к. 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-226 – ВЛ-10 кВ «Холодильник» | 18.03.20 12.32 | 76 | 1482 |
| 10 | 27.03.20 15.05 | 2 СШ 10 кВ на ПС 35/10 кВ «База Морпорта». | Жилые дома по адресу: ул. Билибина 26; ул. Октябрьская 6, 9, 10; ул. Портовая 26 к. 1; ул. Приморская 1, 1а, 5, 7, 7 к. 1, 7 к. 2; ул. Флотская 20/8, 22. Частный сектор по ул. Приморская. ЦТП № 13, Спасательная станция. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ПС 35/10 кВ База Морпорта – ТП-193» | 27.03.20 17.06 | 55 | 786,5 |
| 11 | 29.03.20 03.59 | 1 СШ 6 кВ на ПС 35/6 кВ «КПД». | Жилые дома по адресу: ш. Марчеканское 10 корп. 1, 16, 22, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3, Чубарова 4 а, Южная 1 а. Частный сектор по ул.: пер. Заводской, Загородная, 2-я Загородная, пер. Загородный, Литейная, Метеосопка, Морская, Ново-Нагаевская, Приморская, Потапова, Сахалинская, Широкая, Южная, Ясная. Пожарная часть № 1, ПОУ Магаданская ОТШ ДОСААФ России. | Повреждение в ведомственных сетях (ТП-571). | 29.03.20 05.42 | 103 | 937 |
| 12 | 29.03.20 12.49 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4-3». | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 3в, 5б, 5в, 7в, 9в, 11а, 11б, 11в; ул. Попова 2г, 2 к. 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3; ул. Колымская 1, 1а, 5, 5а, 7/19, 9а, 9б, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 17а к. 1, 17а к. 2; ш. Колымское 13; ул. Ямская 10. Частный сектор по ул.: пер. Библиотечный, пер. Восточный, ул. Глинобитная, ул. Камчатская, ул. Колымская, ш. Колымское, ул. Полевая, ул. Попова, ул. Продольная, ул. Сpедняя, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный, пер. Ямской, 6-й км основной трассы левая сторона, 6-й км основной трассы правая сторона. Д/сад № 39, Д/сад № 57, Школа № 15, АЗС № 35, Отдел по конвоированию. Пожарная часть, Помещение ГБУЗ "МОЦ профилактики и борьбы со СПИД", Поликлиника № 5, Здание ХОЗО УФСИН России, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-58 – ТП-59 каб. А» | 29.03.20 16.32 | 223 | 4058 |
| 13 | 10.04.20 05.55 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ РП-4-4». | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 11 а, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23. 27, 29, 31, 33; ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3. 10 в, 10 к. 1, 10 к. 2, 12, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26; ул. Попова 2 г. 2 к. 1, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5; ул. Ямская 2, 4, 6, 8. Частный сектор пеp. Библиотечный, пер. Восточный, ул. Попова, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный. Д/сад № 63, Школа № 27, Отдел по конвоированию, Центр кинологической службы, Помещение ГБУЗ "МОЦ профилактики и борьбы со СПИД", Лабоpатоpия СПИД-центpа, Пожарная часть, Упpавление Росpеестpа, Магаданская таможня, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-305 – ТП-312». | 10.04.20 07.21 | 86 | 1118 |
| 14 | 14.04.20 10.27 | ПС 35/6 кВ «Пивзавод», ф. 6 кВ «ТП-9». | Жилые дома по адресу: ул. Горького 8; пл. Горького 3, 3 а.3б; 2-й пр. Горького 5, 5 а; ул. К. Маркса 47, 47 к. 2, 49, 51; ул. Парковая 10/10, 11, 11 а; ул. Якутская 14. Д/сад № 44, Старый роддом, Здание управления наркокомитета, Отдел ГФС РФ, МБУ «Горжилсервис», Управление УПФР, Тpавпункт, Мэpия г. Магадана, Областная администрация, Областная Дума, Областной социальный центр. | Причина не установлена. | 14.04.20 10.32 | 5 | 56 |
| 15 | 27.04.20 15.36 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат», 1 С.Ш. 10 кВ. | Частный сектор по ул. Дорожная, ул. Иультинская, ул. Кавинская, ул. Межевая, ул. Тауйская, ул. Хасынская. | Причина не установлена. | 27.04.20 16.13 | 37 | 125 |
| 16 | 05.05.20 05.15 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4 ввод 2». | пер. Восточный, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный. Отдел по конвоированию; ул. Колымская 14, 14а, 15, 16, 16а, 18. ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3. ул. Берзина 21б; ул. Колымская 17в; ул. Ямская 2, 4, 6, 8. ул. Берзина 27, 29, 31, 33; ул. Колымская 22, 24, 26. ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". ул. Попова 2, 6. РС-3 "Магаданский ОРТПЦ". | Причина не установлена | 05.05.20 05.19 | 4 | 24 |
| 17 | 08.05.20 11.44 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная», ф. 10 кВ «ПТУ-1». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 28, 28 б, 28 в, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 36, 38, 40; ул. Лукса 2, 4, 4 а, 4 б, 6, 8, 10, 10 а, 12, 14; пеp. Марчеканский 11, 13, 37. Дом ребёнка, Школа № 19, Департамент образования, База МБУ «ГЭЛУД», Радиоконтpольный пункт. | Причина не установлена. | 08.05.20 12.23 | 39 | 486,7 |
| 18 | 09.05.20 04.37 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4-2». | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 21 б, 27, 29, 31, 33; ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3,10 в, 10к.1, 10к.2, 12, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26; ул. Попова 7/4, 7/5. ул. Ямская 2, 4, 6, 8. Частный сектор: пер. Восточный, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный. Д/сад № 63, Школа № 27, Отдел по конвоированию, Центр кинологической службы, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". | Причина не установлена. | 09.05.20 04.43 | 6 | 35,8 |
| 19 | 09.05.20 22.34 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4-4». | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 21 б, 27, 29, 31, 33; ул. Колымская 6, 6/1, 6/2, 6/3,10 в, 10к.1, 10к.2, 12, 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в, 18, 22, 24, 26; ул. Попова 7/4, 7/5. ул. Ямская 2, 4, 6, 8. Частный сектор: пер. Восточный, ул. 2-я Транзитная, ул. 3-я Транзитная, пер. Транзитный, пер. 2-й Транзитный. Д/сад № 63, Школа № 27, Отдел по конвоированию, Центр кинологической службы, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". | Причина не установлена. | 09.05.20 22.35 | 1 | 9,36 |
| 20 | 14.05.20 19.55 | ПС 35/6 кВ «Дукча», ф. 6 кВ «15 км». | Жилые дома по адресу: ул. Авиационная 3, 11. Частный сектор по ул. Авиационная, пp. 2-й Авиационный. пp. 3-й Авиационный, ул. Тихая, ул. Цветочная. Котельная № 43, Водозабоp 13 км, | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ВЛ-15 км – ТП-117» ввод 1. | 15.05.20 01.29 | 334 | 268 |
| 21 | 14.05.20 19.55 | ПС 35/6 кВ «Дукча», ф. 6 кВ «15 км». | Жилые дома по адресу: ул. Радистов 6, 7, 8. Частный сектор по ул. Авиационная, ул. Аткинская, ул. Красносельская, ул. Ленская, ул. Молодежная, ул. Радистов, ул. Спортивная, ул. Тихая. Стационарный пост ДПС, Котельная № 44, Скважина МУП «Водоканал». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ВЛ-15 км – ТП-117» ввод 1. | 15.05.20 06.55 | 660 | 554 |
| 22 | 19.05.20 01.53 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4-2». | ул. Берзина 11 а, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 21 б, 23, 27, 29, 31, 33; ул. Колымская 14, 14 а, 15, 16, 16 а, 17 в 18, 22, 24, 26; ул. Ямская 2, 4, 6, 8. Д/сад № 63, Лабоpатоpия СПИД-центpа, Упpавление Росpеестpа, Магаданская таможня, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал". | Причина не установлена. | 19.05.20 02.02 | 3 | 23 |
| 23 | 19.05.20 12.57 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная», ф. 10 кВ «ПТУ-2», «РП-10 Б». | Очистные сооружения МУП «Водоканал». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «Мульти-Виски» оп. № 1-3. | 19.05.20 19.33 | 396 | 218 |
| 24 | 22.05.20 17.32 | ПС 35/6 кВ «Снежная», ф. 6 кВ «Снежная Долина». | Жилые дома по адресу: ЛОЗ-1.ЛОЗ-2; ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13; ул. Раздольная 2. Частный сектор по ул. Снежная. Д/сад № 31, МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3, Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр», Пожарное депо, Насосная станция МУП «Водоканал», Д/О "Энергетик», Котельная № 62, 63, Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». Психбольница. | Повреждение опоры № 85 ВЛ-6 кВ «Снежная Долина». | 22.05.20 19.16 | 104 | 624 |
| 25 | 23.05.20 00.12 | ПС 35/6 кВ «ДЭС», ф. 6 кВ «ТП-199». | Жилые дома по адресу: пл. Горького 6; ул. Ленина 5, 7; ул. Н. р. Магаданки 13, 13 к.1, 15, 15/1, 15 к.3; ул. Пролетарская 25 к. 4. Поликлиника № 1, Поликлиника № 2, Дом связи «Почта России», Здание СВЗ, Административное здание УФНС России, Поликлиника УВД, Налоговая инспекция, Инженерный корпус Центра специальной связи. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-36 – ТП-20». | 23.05.20 02.27 | 135 | 475 |
| 26 | 25.05.20 23.00 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4-3». | Жилые дома по адресу: ул. Берзина 3 в, 5 б, 5 в, 7 в, 9 в, 11 а, 11 б, 11 в, 13, 13 а, 13 б, 17, 17 а, 17 б, 19, 19 а, 19 б, 21, 21 а, 23; ул. Колымская 1, 1 а, 5, 5 а, 7/19, 9 а, 9 б, 11, 11 а, 12, 14. 15, 15а, 17а к. 1, 17а к. 2; ш. Колымское 13; ул. Попова 2, 6: ул. Ямская 10. Частный сектор по ул. Глинобитная, ул. Колымская, ш. Колымское, ул. Средняя, пер. Ямской. Д/сад № 39, Д/сад № 57, Школа № 15, Поликлиника № 5, Здание ХОЗО УФСИН России, Лаборатория СПИД-центра, Управление Росpеестpа, Магаданская таможня, ЦТП № 6, Насосная МУП "Водоканал", РС-3 "Магаданский ОРТПЦ". | Причина не установлена. | 25.05.20 23.03 | 3 | 60,06 |
| 27 | 30.05.20 01.50 | ПС 35/10 кВ «База морпорта», 1 и 2 С.Ш. 10 кВ. | Жил. дома мкр-нов Нагаево, Моргородок. | Повреждение в сетях ПАО «Магаданэнерго» | 01.52 | 2 | 148 |
| 28 | 05.06.20 14.16 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта», ф. 10 кВ «РП-7 ввод 2». | Жилые дома по адресу: ул. Билибина 26; ул. Октябрьская 6, 9, 10; ул. Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 к. 1, 7 к. 2; ул. Флотская 4, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 20/8, 22. Частный сектор по ул. Приморская. Гостиница «Украина». Котельная № 31, Спасательная станция. Здание «ИБСП». | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-241 – ТП-239» каб. Б. | 05.06.20 16.37 | 141 | 1246 |
| 29 | 08.06.20 16.22 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат» ф. 10 кВ «Оранжерея-1». | Частный сектор по ул. Брусничная, склады по ул. Брусничная, 4. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-123 – ТП-404 каб. А» | 08.06.20 18.11 | 89 | 694 |
| 30 | 10.06.20 14.32 | РП-6 кВ № 6, 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Район г. Магадана, ограниченный улицами: Парковая, Пролетарская, Наровчатова, Гагарина. | Повреждение двух КЛ-6 кВ «ТП-46 – ТП-47» и «ТП-47 – ТП-51» строительной организацией. | 10.06.20 18.51 | 263 | 4628 |
| 31 | 10.06.20 15.50 | ПС 35/6 кВ «Промкомбинат», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Район г. Магадана, ограниченный улицами: Парковая, Набережная р. Магаданки, Наровчатова, Гагарина. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-162 – ТП-163» | 10.06.20 16.10 | 20 | 812 |
| 32 | 11.06.20 15.07 | ПС 35/6 кВ «Нагаевская», 1 и 2 СШ 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 2, 2a, 4, 4a, 5а, 5б, 6, 6a, 7а, 7б, 9а, 9б;; пл. Комсомольская 4; ш. Марчеканское 16, 22; ул. Нагаевская 46; ул. Парковая 24, 31/10. ул. Скуридина 6, 6а; ул. Чубарова 4а; ул. Южная 1а. ул. Якутская 54, 60, 62, 66а. Частный сектор по ул. Загородная, ул. 2-я Загородная, пер. Загородный, ул. Ново-Нагаевская, ул. Потапова, ул. Приморская, ул. Сахалинская, ул. Широкая, ул. Южная. Областной онкологический диспансер, Диагностический корпус, ДЭС ГБУЗ «МОБ», Мастерская Медтехники, Радиологический корпус ГБУЗ "МОБ", Мастерские "Медтехники", Помещение ДОСААФ, Административный корпус ГБУЗ «МОБ», Старый морг, Поликлиника «Добрый доктор», Помещение ГЭЦ, Отделение связи № 24, Церковь, Здание ВНИИ-1, Пенсионный фонд, Помещение МАУ ДО «ДЭЦ», Дом МБУ ДО «ДД(Ю)Т», Центр помощи семьи, Городской ФМС, Бюро № 1, Здание станции Геофизической службы РАН. | Причина не установлена. | 11.06.20 15.10 | 3 | 65,76 |
| 33 | 15.06.20 16.38 | ПС 35/10 кВ «Солнечная», ф. 10 кВ «ТП-233». | Жилые дома по ул. Зайцева, Арманская. | Порыв КЛ-10 кВ строительной организацией | 15.06.20 17.25 | 47 | 219 |
| 34 | 17.06.20 06.18 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «РП-4 ввод 2». | Жилые дома по ул. Берзина, Колымская, Ямская, ш. Колымское, пер. Библиотечный, пер. Транзитный. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-305 – ТП-312» | 17.06.20 07.20 | 52 | 148 |
| 35 | 23.06.20 16.12 | ПС 35/6 кВ "Промкомбинат», ф. 6 кВ «ТП-602 ввод Б». |  | Вышла из строя КЛ-6кВ №ПС Промкомбинат – ТП-602» каб. Б. | 23.06.20 16.56 | 44 | 133,76 |
| 36 | 23.06.20 19.53 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная», ПС 35/6 кВ «ДЭС», ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат», ПС 35/6 кВ «Промкомбинат», ПС 35/10 кВ «База морпорта», ПС 35/6 кВ «Веселая», ПС 35/6 кВ «Дукча». | Районы г. Магадана: Нагаево, Моргородок, Юго-Восточный р-н, Новая Веселая, центр города, 3-й мкр-н, мкр-н Строитель, 13-й км. | Отключение в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 23.06.20 21.36 | 103 | 3556 |
| 37 | 24.06.20 10.13 | ПС 35/6 кВ «Дукча», ф. 6 кВ «15-й км». | Частный сектор ул. Авиационная, Молодежная, Спортивная, Тихая, Радистов. | Причина не установлена. | 24.06.20 10.40 | 27 | 172 |
| 38 | 27.06.20 07.13 | ПС 35/6 кВ «КПД», ф. 6 кВ «ЦУП-1». | Центр управления полетами. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-73 – ТП-79». | 27.06.20 08.23 | 70 | 89 |
| 39 | 29.06.20 15.00 | ПС 35/6 кВ «ДЭС», 2 С.Ш. 6 кВ, ф. 6 кВ «ТП-109». | Жилые дома: ул. Билибина 11, 13, 15, 16, 29; пр. Вострецова 2/25, 4, 6, 8; пл. Горького 4/4; 1-й пр. Горького 2; 2-й пр. Горького 3, 5, 5 а; ул. К. Маркса 32, 33/15, 34, 36/20, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50; ул. Коммуны 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; ул. Ленина 11, 26, 28; ул. Нагаевская 51, 53, 55, 57; ул. Новая 27 а, 27 б, 29 б, 29 в; ул. Полярная 8, 21, 23; ул. Портовая 1, 3, 3 а, 5, 5 в, 7, 9, 13 а, 14. 15 а, 19 б; ул. Советская 21, 23, 28; пеp. Школьный 1. Частный сектор: ул. Зеленая, ул. Клубная, ул. Нагаевская, ул. Ново-Нагаевская, ул. Новая, ул. Приморская, пеp. Примоpский, ул. Северная. Д/сад № 42, Д/сад № 46, Гимназия № 13, Учебный корпус СВГУ, Дворец культуры профсоюзов, Поликлиника № 1 ГБУЗ "МОДБ", Детская поликлиника МОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника", Центр планирования семьи, Мэрия г. Магадана, Областная администрация, Травмпункт, ЗАГС, Помещение МБУ «Газета «ВМ», Кинотеатр «Горняк», АО «Россельхозбанк», Дом радио, Отделение связи № 17, Дворец спорта, Бассейн МОГАУ "ФСК Колымский", МАУК "Городской парк", Театр кукол, Банк "Возрождение", Опорный пункт ФКУ "ЦХиСО УМВД России», Охотское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, Здание ВК ФКУ "ВК МО", Насосная станция МУП "Магадантеплосеть", Управление МУП «Водоканал», Насосная 2-го подъема МУП «Водоканал». Водозабоp МУП "Водоканал". | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-34 – ТП-109». | 29.06.20 16.03 | 63 | 1209 |
| 40 | 29.06.20 15.52 | ПС 35/10 кВ «База Морпорта», ф. ф. 10 кВ «РП-7-2», «РП-7-3». | Жилые дома: ул. Билибина 22, 24, 26; ул. Полярная 4/20, 6/17, 8 к. 1. ул. Портовая 25/21, 33, 38, 38 к. 2, 38 к. 3; ул. Приморская 1, 1 а, 5, 7, 7 к. 1, 7 к. 2; ул. Октябрьская 6, 9, 10, 20, 20 к. 1; ул. Флотская 4, 7, 20/8, 22. Частный сектор: ул. Приморская. Д/сад № 60, Школа № 21, Учебный корпус ГБПОУ «Медколледж», Общежитие № 3 «СВГУ», Здание «ИБСП», Гостиница «Украина», Котельная № 31, Спасательная станция. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-98 – ТП-115». | 29.06.20 18.23 | 151 | 2840 |
| 41 | 02.07.20 16.45 | ПС 35/10 кВ «Центральная», ф. 10 кВ «ТП-21». | Частный сектор: пер. Библиотечный, ул. Камчатская, ул. Полевая, ул. Продольная. АЗС № 35. | Причина не установлена. | 02.07.20 17.41 | 62 | 48 |
| 42 | 06.07.20 17.46 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат», ПС 35/10 кВ «Солнечная», ПС 35/10 кВ «Северная», ПС 35/10 кВ «Центральная», ПС 35/6 кВ «Дукча», ПС 35/6 кВ «Снежная», ПС 35/10 кВ «База Морпорта», ПС 35/6 кВ «Автотэк», ПС 35/6 кВ «ДЭС», ПС 35/6 кВ «Пивзавод», ПС 35/6 кВ «Промкомбинат», ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат», ПС 35/6 кВ «КПД», ПС 35/6 кВ «Веселая», ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная». | Территория города Магадана, мкр. Снежная Долина. | Неисправности в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 06.07.20 17.46 | 0,5 сек | 2750 |
| 43 |  | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная», 1 и 2 С.Ш. 10 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Болдырева 2 а, 3, 4, 5 а, 5 б, 6, 6 а, 10; ул. Гагарина 13/61, 15, 17, 19, 21, 21 а, 22, 23, 23 а, 23 б, 24 а, 24/1, 24/2, 25 а, 25 б, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 40, 44/1, 46, 46 а, 46 б, 46 в, 48, 50, 52, 54; ул. К. Маркса 62, 62 а, 62 б, 64, 72 а, 72/2, 74, 74 а, 76, 76 а, 78, 78 а, 80, 80 а, 82, 82 а, 84; ул. Кольцевая 26, 28, 28 а, 28 б, 28 в, 30 а, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 33, 34 б, 34 в, 34 г, 36, 36/1, 36 а, 38, 38 а, 38 б, 40, 44, 46, 48, 48 а, 50. 52, 52 а, 56, 58, 64 а; пл. Космонавтов 1/27, 3/2, 5, 5 а, 7; |  | 06.07.20 18.10 | 24 |  |
|  |  |  | ул. Лукса 1, 2, 3, 4, 4 а, 4 б, 5, 6, 8, 9, 10, 10 а, 11, 12, 13, 14, 15, 15 а, 17 а; пер. Марчеканский 5, 5 а, 7, 7 а, 9, 11, 13, 15, 15 в, 15 г, 15/1, 17, 17 б, 17 в, 19, 19 а, 37; ул. Наровчатова 16, 17, 19, 20, 21; пер. Швейников 17; ул. Якутская 39, 41, 41 а, 43, 43 а, 45, 51, 51 б, 51 в, 55, 59, 67, 69б. Здание ФСБ, Общежитие (училище искусств), МОГБУЗ "Поликлиника № 3", Спортивный комплекс МОГАУ "ФСК "Колымский", ПАО «РОСБАНК», Детская поликлиника N3, Детский санатоpий, Детская художественная школа, Д/сад № 7, Д/сад № 58, Школа лицей № 1, Д/сад № 55, Частный сад, Школа № 24, Д/сад № 61, ПТУ № 3, Общежитие ПТУ, ГКУ "Цетp соц. адаптации", База МБУ «ГЭЛУД», Д/сад № 54, Управление Росpеестpа, Управление Роспотpебнадзора, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в МО", Общежитие ФГОУ СПО "МПТ", Арбитражный суд, Судебные приставы, Д/сад № 66, Школа № 14, Магаданский областной суд, Департамент "САТЭК", Дом ребёнка, Школа № 19, Департамент образования, Детский инфекционный стационар, Учебный коpпус МОГАУ ДПО "ИПК ПК", Депаpтамент обpазования, Восточная медицина, Административное здание ГИБДД, Прокуратура МО, ФГКУ «ОВО ВНГ России", Очистные сооружения МУП «Водоканал», Радиоконтpольный пункт, Станция смешения № 4. |  |  |  |  |
|  | 08.07.20 01.43 | ПС 35/6 кВ «Пивзавод», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ; ПС 35/6 кВ «КПД», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ; ПС 35/6 кВ «Веселая», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Бассейновая 10, 10 а,10 б; ул. Горького 7, 8, 11, 17, 19, 19 а; пл. Горького 3, 3 а, 3 б, 7, 7 а; 2-й пр. Горького 5, 5 а; ул. К. Маркса 47, 47/2, 49, 51; ул. Ленина 5; ул. Марчеканская 2 а, 2/1,10, 14, 15, 16, 17, 22, 20, 31; ш. Марчеканское 10/1, 34/1, 36, 38 а/1, 38 а/2, 38 а/3; ул. Н. p. Магаданки 12, 13, 13/1, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4; ул. Парковая 1, 1/28, 2, 3, 3/1, 3/2, 10/10, 11, 11 а; ул. Подгорная 19; ул. Пролетарская 16, 18, 20 а, 22 а, 24, 24 а, 25/4, 26, 26 а, 26/2, 30, 32, 34, 34/1, 36, 38, 40; ул. Рыбозаводская 19 а, 21 а; пер. Рыбозаводская 1/4, 1/4 а, 2 в, 2 г, 2 д; ул. 1-я Совхозная 2, 2/1, 2/3; ул. Южная 1 а; ул. Якутская 4, 4 а, 6, 6 а, 10. 14. Частный сектор по ул. Гертнера, мкр-он «Горняк», пер. Заводской, пеp.1-й Лесной, ул. Карьерная, ул. Кожзаводская, ул. Кузнечная, ул. Литейная, ул. Морская, ул. Первомайская, ул. Подгорная, ул. Пригородная, ул. Пролетарская, пер. Пpохладный, ул. Репина, ул. Рыбозаводская, пер. Рыбозаводской, ул. Санаторная. ул. Сахалинская, ул. 1-я Совхозная, ул. 2-я Совхозная, ул. Южная, ул. Ясная. Д/сад № 44, Д/сад № 50, Школа № 2, Изолятор временного содержания, Котельная № 21, База (топливный склад) МУП "Теплосеть", Ветеринарная лаборатория, Котельная № 2, ФГУП | Неисправности в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 08.07.20 04.02 | 139 | 750 |
|  |  |  | "Нацpыбpесуpс", Административное помещение «НацГваpдия», Гоpветлабоpатоpия, Пожарная часть № 1, Радиостанция ООО "МТК ВИДЕО", Здание института Россельхозакадемии, ПАО "АТБ", Инженеpный коpпус Центpа спец. связи, Департамент образования, АО "СОГАЗ-Мед", Фонд страхования, Управление судебного департамента, Управление УПФР, Тpавпункт, Мэpия г. Магадана, Областная администрация, Областная Дума, Помещение МБУ "Гоpжилсеpвис", Областной социальный центр, Учебный корпус МОГАПОУ "ТК", Административное здание ФКУ «ЦХиСО УМВД», Здание ОВО при УВД, Здание МНС, Поликлиника УВД, Налоговая инспекция, Поликлиника УВД, Магаданская областная типография, Женская консультация, МБУ "Городской лесхоз", Антенно - коммутационный центр, АБЗ МБУ «ГЭЛУД», Инфекционная больница, КНС «Взморье», Центр управления полетами, ООО «МагЛАН», Спецавтохозяйство МБУ «КЗХ», Управление культуры, Управление Росpеестpа, Старый роддом, Здание управления наркокомитета, Отдел ГФС РФ, МБУ «Горжилсервис», МОУО (с) образовательная школа, Здание управления ФГБУ «Колымское УГМС», Здание СВЗ, Административное здание УФНС России, Административное здание ОГБУ «МОЭЦ», Инженерный корпус Центра специальной связи, Административное здание МГАУ "ЦСП СКМО", ФГБУ "Россельхозцентp", ВГБУ "САС "Магаданская", Кафедральный Троицкий собор, Городской суд, Транс-портная прокуратура, Административное здание ФКУ «ЦХиСО УМВД России», ФБУ «ТФГИ по ДВ», Производственно лабораторный корпус ООО «Магадан-энергострой», Система ЛСО, Здание ОГМИ, АЗС ООО «АЗС-Сервис», База отдыха «Горняк», Станция смешения № 9. |  |  |  |  |
| 44 | 09.07.20 16.03 | ПС 35/10 кВ «Солнечная», ф. «ТП-232 А». | Жилые дома по адресу: ул. Зайцева 25, 25а, 25/1, 27 к. 3. Школа искусств. | Вышла из строя КЛ-10 кВ «ТП-232 – ПС Солнечная» каб. Б. | 09.07.20 17.20 | 71 | 221,52 |
| 45 | 09.07.20 17.18 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат», 1 С.Ш. 10 кВ. | Частный сектор по ул. Брусничная, ул. Дорожная, ул. Кавинская, ул. Иультинская, ул. Межевая, ул. Тауйская, ул. Хасынская. ЦТП № 10. | Причина не установлена. | 09.07.20 17.30 | 12 | 156 |
| 46 | 18.07.20 08.18 | ПС 35/6 кВ «Дукча», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Авиационная 3, 11; ул. Радистов 6, 7, 8. Частный сектор по ул.: ул. Авиационная, пp. 1-й Авиационный, пp. 2-й Авиационный, пp. 3-й Авиационный, пеp. 2-й Авиационный, ул. Аткинская, ул. Красносельская, ул. Ленская, ул. Лозовая, ул. Молодежная, ул. Радистов. ул. Спортивная, ул. Цветочная, ул. Тихая. Стационарный пост ДПС, Котельная № 44, Скважина МУП «Водоканал». | Причина не установлена. | 18.07.20 09.01 | 43 | 261 |
| 47 | 24.07.20 09.40 | ПС 35/6 кВ «Снежная», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ЛОЗ-1.ЛОЗ-2; ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13; ул. Раздольная 2. Частный сектор по ул. Снежная. Д/сад № 31, МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3, Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр», Пожарное депо, Насосная станция МУП «Водоканал», Д/О "Энергетик», Котельная № 62, 63, Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». Психбольница. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 24.07.20 10.00 | 20 | 128 |
| 48 | 25.07.20 05.34 | ПС 35/6 кВ «Автотэк», ф. 6 кВ «ТП-127». | Жилые дома по адресу: ул. Ленина 6, 8, 10, 12; ул. H. p. Магаданки 5; ул. Пролетарская 2, 4, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Пушкина 4 а; Учебный корпус ФГОУ СПО "МПТ", Помещение МОГКУСОН «СРЦдН», Автовокзал, Помещение УГОЧС Мэрии, Административное здание «Почта России», Дополнительный офис № 001 ПАО "Сбеpбанк", Спецсвязь, Профилакторий ООО «МИР», Центpальный банк РФ, Центp спец. связи, Управление инкасации. | Вышли из строя КЛ-6 кВ «ПС Автотэк – ТП-127», КЛ-6 кВ «ТП-127 – ТП-212». | 25.07.20 06.28 | 54 | 156 |
| 49 | 27.07.20 08.26 | ПС 35/6 кВ «Снежная», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ЛОЗ-1.ЛОЗ-2; ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13; ул. Раздольная 2. Частный сектор по ул. Снежная. Д/сад № 31, МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3, Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр», Пожарное депо, Насосная станция МУП «Водоканал», Д/О "Энергетик», Котельная № 62, 63, Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». Психбольница. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 27.07.20 09.01 | 35 | 218 |
| 50 | 27.07.20 20.08 | ПС 35/6 кВ «ДЭС», ф. 6 кВ «ТП-109». | Жилые дома по адресу: ул. К. Маркса 32, 34, 36/20, 50; ул. Ленина 26, 28; ул. Портовая 1, 3, 3 а, 5, 5 в, 7, 9; пеp. Школьный 1. Центр планирования семьи, Дворец спорта, Бассейн МОГАУ "ФСК "Колымский", МАУК "Городской парк", Театр кукол, Ледовый спорткомплекс МОГАУ "ФСК "Колымский", Управление МУП «Водоканал», ОРТПЦ РТРС "Магаданский ОРТПЦ", Телецентр ФГУП ГТРК "Магадан", Часовня, Банк "Возрождение", Опорный пункт ФКУ "ЦХиСО УМВД России». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС ДЭС – ТП-109». | 27.07.20 20.43 | 35 | 392 |
| 51 | 29.07.20 15.54 | ПС 35/6 кВ «Веселая», 1 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Подгорная 19; ул. Рыбозаводская 19а, 21а; ул. 1-я Совхозная 2, 2/1, 2/3; Частный сектор по ул.: ул. Гертнера, пеp. 1-й Лесной, ул. Пеpвомайская, ул. Пролетарская, ул. Подгоpная, пер. Пpохладный, ул. Репина, ул. Рыбозаводская, пер. Рыбозаводской, ул. 1-я Совхозная, ул. 2-я Совхозная. Изолятор временного содержания, АБЗ МБУ «ГЭЛУД», Котельная № 21, Антенно - коммутационный центр, Базы ОРПС. | Причина не установлена. | 29.07.20 16.51 | 57 | 591 |
| 52 | 30.07.20 13.50 | ПС 35/6 кВ «Веселая», 1 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Подгорная 19; ул. Рыбозаводская 19а, 21а; ул. 1-я Совхозная 2, 2/1, 2/3; Частный сектор по ул.: ул. Гертнера, пеp. 1-й Лесной, ул. Пеpвомайская, ул. Пролетарская, ул. Подгоpная, пер. Пpохладный, ул. Репина, ул. Рыбозаводская, пер. Рыбозаводской, ул. 1-я Совхозная, ул. 2-я Совхозная. Изолятор временного содержания, АБЗ МБУ «ГЭЛУД», Котельная № 21, Антенно - коммутационный центр, Базы ОРПС. | Причина не установлена. | 30.07.20 14.11 | 21 | 370 |
| 53 | 05.08.20 11.27 | ПС 35/6 кВ «ДЭС», ф. 6 кВ «РП-1 В». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 5 а, 5 б, 7 а, 7 б, 9 а, 9 б; ул. Парковая 31/10; ул. Скуридина 6, 6 а; ул. Якутская 54, 66 а. Административный корпус ГБУЗ «МОБ», Старый морг, Поликлиника «Добрый доктор», Помещение ГЭЦ, Отделение связи № 24, Церковь, Здание ВНИИ-1, Пенсионный фонд, Помещение МАУ ДО «ДЭЦ», Дом МБУ ДО «ДД(Ю)Т», Центр помощи семьи, Городской ФМС, Бюро № 1, Здание станции Геофизической службы РАН, | Вышла из строя КЛ-6 кВ «РП-1 – ТП-190». | 05.08.20 11.53 | 26 | 291 |
| 54 | 05.08.20 20.15 | ПС 35/6 кВ «Снежная», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ЛОЗ-1.ЛОЗ-2; ул. Пионерская 1, 2, 3/1, 6, 13; ул. Раздольная 2. Частный сектор по ул. Снежная. Д/сад № 31, МАУ СОК "Снежный", Отделение связи № 3, Интернат ГКУ "Психоневрологический интернат", МОГАУ «Детско-юношеский оздоровительный центр», Пожарное депо, Насосная станция МУП «Водоканал», Д/О "Энергетик», Котельная № 62, 63, Дом интернат ГКУ «Магаданский областной ОДТ». Психбольница, База ГО, Строения ОКГУ «ПСЦ ЗНТ и ПБ». | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 05.08.20 20.17 | 2 | 9,6 |
| 55 | 05.08.20 20.22 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат», 1 и 2 С.Ш. 10 кВ; ПС 35/10 кВ «Солнечная», 1 и 2 С.Ш. 10 кВ; ПС 35/10 кВ Северная», 1 и 2 С.Ш. 10 кВ; ПС 35/6 кВ «Дукча», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ; ПС 35/6 кВ «Автотэк», 1 и 2 С.Ш. 6 кВ. | Мкр-ны г. Магадана: «Солнечный», «Пионерный», ул. Речная, «Автотэк», «13-й км», «15-й км». | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 05.08.20 20.23 | 1 | 7,5 мВт/ч |
| 56 | 06.08.20 08.10 | ПС 35/6 кВ «Веселая», 2 С.Ш. 6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Бассейновая 10, 10 а,10 б; пер. Рыбозаводская 1/4, 1/4 а, 2в, 2 г, 2 д. | Неисправность в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 06.08.20 08.27 | 17 | 122 |
| 57 | 06.08.20 14.30 | ПС 35/10 кВ «Тепличный комбинат», ф. 10 кВ «Оранжерея 2». | Очистные сооружения МУП «Водоканал». | Причина не установлена. | 06.08.20 15.10 | 40 | 31 |
| 58 | 06.08.20 14.59 | ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат», ф. 6 кВ «ТП-290». | Жилые дома по адресу: ул. Пролетарская 79, 79/1, 79/2, 81, 81/1, 81/2. Частный сектор по ул. Кожзаводская, | Причина не установлена. | 06.08.20 17.10 | 131 | 838 |
| 59 | 02.09.20 07.12 | ПС 35/10 «Центральная» Ф. 10 кВ «РП-4 ввод 3» | Жилые дома по ул. Берзина, Колымская, Ямская, ш. Колымское, пер. Библиотечный, пер. Транзитный. | Причина не установлена | 02.09.20 07.37 | 25 | 390 |
| 61 | 09.09.20 16.04 | ПС 35/6 кВ «Автотэк», ф. 6 кВ «ТП-127». | Жилые дома по адресу: ул. Ленина 6, 8, 10, 12; ул. H. p. Магаданки 5; ул. Пролетарская 2, 4, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Пушкина 4 а; Учебный корпус ФГОУ СПО "МПТ", Помещение МОГКУСОН «СРЦдН», Автовокзал, Помещение УГОЧС Мэрии, Административное здание «Почта России», Дополнительный офис № 001 ПАО "Сбеpбанк", Спецсвязь, Профилакторий ООО «МИР», Центpальный банк РФ, Центp спец. связи, Управление инкасации. | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-127 – ТП-212». | 09.09.20 16.52 | 48 | 245,8 |
| 62 | 10.09.20 18.24 | ПС 35/10 кВ «Северная», 2 С.Ш. 10 кВ | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1. Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена | 10.09.20 18.25 | 1 | 9,88 |
| 63 | 12.09.20 03.50 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 Б». | Район г. Магадана в границах улиц: Кольцевая, Марчеканский пер, Якутская, К. Маркса. | ТП-207 повреждение шинного спуска СШ-10 кВ ф. «Т-1». | 12.09.20 04.43 | 53 | 482 |
| 64 | 15.09.20 09.53 | ПС «Юго-Восточная» ф. «РП-3 А». | Район г. Магадана в границах улиц: Кольцевая, Марчеканский пер, Якутская, К. Маркса. | Выход из строя КЛ-10 кВ «РП-3 – ТП-210» | 15.09.20 11.08 | 75 | 975 |
| 65 | 28.09.20 15.17 | ПС 35/6 кВ «Веселая», ф. 6 кВ «Звероферма». | Частный сектор по ул.: Карьерная, Кожзаводская, Пригородная, Санаторная, р-он зоны отдыха «Горняк», СОНТ «Магадан», СОТ «Удача». | Причина не установлена. | 28.09.20 15.37 | 20 | 147 |
| 66 | 07.10.20 16.15 | ПС 35/6 кВ «ДЭС», ф.ф. 6 кВ «ТП-194 Б», «РП-1 Б». | Жилые дома по адресу: ул. Билибина 29; ул. Дзержинского 3, 3 а, 5; ул. К. Маркса 27; ул. Ленина 6, 8, 10, 12; ул. Новая 27 а, 27 б, 29 б, 29 в; ул. Полярная 8, 23; ул. Пролетарская 2, 4; ул. Пушкина 4 а, 7. Частный сектор по ул. Зеленая, ул. Клубная, ул. Нагаевская, ул. Новая, ул. Ново-Нагаевская, ул. Пpимоpская, пеp. Пpимоpский, ул. Северная. Д/сад № 1, Административное здание УМВД, Административное здание МУП "Магадантеплосеть", КСК «Металлист», Профилакторий ООО "МИР", Магаданский областной союз организаций профсоюзов, Управление Федеральной службы судебных приставов, Поликлиника УФСБ России, Архив УВД, Министерство юстиций, Центральный банк РФ, Объединение "РОСИНКАС", Модульная КНС № 3, Детская поликлиника МОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника", Здание ВК ФКУ "ВК МО", Насосная станция МУП "Магадантеплосеть", ЦТП № 1, АО «Магаданэлектросеть», Профилакторий ООО «МИР», Центpальный банк РФ, Центp спец. связи, Управление инкасации, Водозабоp МУП "Водоканал", Областная поликлиника, Станция смешения № 2, Очистные сооружения МУП «Водоканал». | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ТП-16 – ТП-140». | 07.10.20 18.12 | 117 | 12563 |
| 67 | 08.10.20 10.00 | ПС 35/6 кВ «Автотек», ПС 35/10 кВ «Солнечная», ПС 35/6 кВ «Дукча», ПС 35/6 кВ «Снежная». | Мкр-ны «Автотэк», «Солнечный», «Дукча», «Снежная Долина», пос. Снежный. | Повреждение в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 08.10.20 10.07 | 7 | 755 |
| 68 | 09.10.20 11.56 | ПС 35/10 кВ «Северная», 2 СШ 10 кВ. | Жилые дома по адресу: Речная 57, 59, 59/3, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 64/4, 65, 65/1. Дом культуры «Пионерный», Станция смешения № 7. | Причина не установлена. | 09.10.20 11.57 | 1 | 13,52 |
| 69 | 12.10.20 11.05 | ПС 35/6 кВ «ДЭС», ф.ф. 6 кВ «РП-1 Б», «ТП-194 Б», «Порт». | Жилые дома по адресу: ул. Билибина 29; ул. Дзержинского 3, 3 а, 5; ул. К. Маркса 27; ул. Ленина 6, 8, 10, 12; ул. Новая 27 а, 27 б, 29 б, 29 в; ул. Полярная 8, 23; ул. Пролетарская 2, 4; ул. Пушкина 4 а, 7. ул. Солдатенко 4 а, 6, 6 а, 8 а; Частный сектор по ул. Верхняя, ул. Зеленая, пос. Каменный карьер,ул. Клубная, ул. Нагаевская, ул. Новая, ул. Ново-Нагаевская, ул. Пpимоpская, пеp. Пpимоpский, ул. Северная. ул. Солдатенко, ул. Транспортная, пеp. 2-й Транспортный, пеp. 3-й Транспортный. Д/сад № 1, Административное здание УМВД, Административное здание МУП "Магадантеплосеть", КСК «Металлист», Профилакторий ООО "МИР", Магаданский областной союз организаций профсоюзов, | Вышли из строя КЛ-6 кВ «РП-1 – ВЛ-6 кВ ТП-92», «ТП-10 – ТП-40». | 12.10.20 18.00 | 425 | 1547 |
| 70 |  |  | Управление Федеральной службы судебных приставов, Поликлиника УФСБ России, Архив УВД, Министерство юстиций, Центральный банк РФ, Объединение "РОСИНКАС", Модульная КНС № 3, Детская поликлиника МОГБУЗ "Стоматологическая поликлиника", Здание ВК ФКУ "ВК МО", Насосная станция МУП "Магадантеплосеть", ЦТП № 1, АО «Магаданэлектросеть», Профилакторий ООО «МИР», Центpальный банк РФ, Центp спец. связи, Управление инкасации, Водозабоp МУП "Водоканал", Областная поликлиника, Станция смешения № 2, Очистные сооружения МУП «Водоканал», ОГАУ "МФаpмация", Типография ОГАУ «Издательский дом "Магаданская правда", ООО "Моpская экологическая служба". |  |  |  |  |
| 71 | 13.10.20 11.00 | ПС 35/6 кВ «Мясокомбинат», ф. 6 кВ «ЮВР». | Производственная база МБУ "ГЭЦ", Магазины, Производственные базы, Химчистка «Влада». | Повреждение в ведомственных сетях. | 13.10.20 14.08 | 188 | 1504 |
| 72 | 13.10.20 15.10 | ПС 35/6 кВ «Дукча», Ф. 6 кВ «13 км». | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Повреждение в ведомственных сетях. | 13.10.20 19.00 | 230 | 379 |
| 73 | 15.10.20 20.09 | ПС 35/10 кВ «Юго-Восточная», ф. 10 кВ «ПТУ-1». | Жилые дома по адресу: ул. Гагарина 28, 28 б, 28 в, 30 б, 30 в, 32 б, 32 в, 36, 38, 40; ул. Лукса 2, 4, 4 а, 4 б, 6, 8, 10, 10 а, 12, 14; пеp. Марчеканский 11, 13, 37. Дом ребёнка, Школа № 19, Департамент образования, База МБУ «ГЭЛУД», Радиоконтpольный пункт. | Причина не установлена. | 15.10.20 20.14 | 5 | 59 |
| 74 | 18.10.20 15.10 | ПС 35/6 кВ «Дукча», ф. 6 кВ «13 км». | Частный сектор по ул.: пер. 2-й Авиационный; пр. 1-й Авиационный; Амональная; Лозовая; Цветочная. | Повреждение в ведомственных сетях. | 18.10.20 17.30 | 140 | 806 |
| 75 | 31.10.20 02.03 | ПС-35/6 кВ «ДЭС», ф. 6 кВ «ТП-8». | Жилые дома по адресу: ул. К Маркса 11 а, 13; ул. Транспортная 10, 12, 14. Частный сектор по ул. Верхняя, ул. 1-я Верхняя, ул. Железнодорожная, пеp. 1-й и 2-й Железнодоpожный, ул. Заводская, ул. Западная, ул. К. Маркса, ул. Пpаво-Набеpежная, пеp. Пушкина. Учебный корпус МОГАПОУ «МПТ», Здание областной прокуратуры, Здание АО "МЭС", Метеобудка-Пост № 2 ФГБУ "Колымское УГМС", Административное здание ОГКУ"ПСЦ ГО ЗНТ и ПБ". | Причина не установлена. | 31.10.20 02.26 | 23 | 276 |
| 76 | 02.11.20 00.34 | ПС-35/6 кВ «Мясокомбинат», ф. 6 кВ «ТП-292». | Жилые дома по адресу: ул. H. p. Магаданки 75/2, 81, 83, 85, 87; ул. Пролетарская 71/1, 71/2, 75, 79. Система ЛСО МУП "Водоканал". | Вышла из строя КЛ-6 кВ «ПС Мясокомбинат – ТП-292». | 02.11.20 01.07 | 33 | 216 |
| 77 | 04.11.20 09.29 | ПС-35/6 кВ «ДЭС», ф. 6 кВ «ТП-7». | Жилые дома по адресу: ул. К. Маркса 4, 8, 14, 16, 18; ул. Солдатенко 4 а, 6, 6 а, 8 а; ул. Транспортная 11; Частный сектор по ул. Верхняя, ул. 1-я и 2-я Верхняя, пос. Каменный карьер, ул. К. Маркса, ул. Солдатенко, ул. Транспортная, пеp. 2-й и 3-й Транспортный. ООО "Моpская экологическая служба", ОГАУ "МФаpмация", Типография ОГАУ «Издательский дом "Магаданская правда", ПАО «Магаданэнерго», Дом Ветеранов, Здание военного комиссариата, Стоматологическая поликлиника, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. | Причина не установлена. | 04.11.20 09.31 | 2 | 1,2 |
| 78 | 04.11.20 09.38 | ПС-35/6 кВ «ДЭС», ф. 6 кВ «ТП-7». | Жилые дома по адресу: ул. К. Маркса 4, 8, 14, 16, 18; ул. Солдатенко 4 а, 6, 6 а, 8 а; ул. Транспортная 11; Частный сектор по ул. Верхняя, ул. 1-я и 2-я Верхняя, пос. Каменный карьер, ул. К. Маркса, ул. Солдатенко, ул. Транспортная, пеp. 2-й и 3-й Транспортный. ООО "Моpская экологическая служба", ОГАУ "МФаpмация", Типография ОГАУ «Издательский дом "Магаданская правда", ПАО «Магаданэнерго», Дом Ветеранов, Здание военного комиссариата, Стоматологическая поликлиника, Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. | Причина не установлена. | 04.11.20 09.39 | 1 | 0,6 |
| 79 | 06.11.20 15.20 | ПС-35/6 кВ «Веселая», 1 С.Ш.-6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Подгорная 19; ул. Рыбозаводская 19 а, 21 а. Частный сектор по мкр-он «Горняк», ул. Карьерная, ул. Кожзаводская, пеp.1-й Лесной, ул. Первомайская, ул. Подгоpная, ул. Пригородная, пер. Пpохладный, ул. Репина, ул. Рыбозаводская, пер. Рыбозаводской, ул. Санаторная. Котельная-21, Антенно - коммутационный центр, МБУ "Городской лесхоз", АБЗ МБУ «ГЭЛУД», База (топливный склад) МУП "Теплосеть", База отдыха «Горняк». | Причина не установлена. | 06.11.20 15.35 | 15 | 463 |
| 80 | 04.12.20 18.03 | ПС-35/10 кВ «Юго-Восточная», ф. 10 кВ «ВЧ-1». | Жилые дома по адресу: пер. Марчеканский 37. ГКУ "Центp соц. адаптации". | Причина не установлена | 04.12.20 18.14 | 11 | 15 |
| 81 | 27.12.20 07.50 | ПС-35/10 кВ «Тепличный комбинат», 1 С.Ш.-10 кВ. | Частный сектор по ул. Бpусничная, ул. Дорожная, ул. Кавинская, ул. Иультинская, ул. Межевая, ул. Тауйская, ул. Хасынская. Складские помещения, Базы по ул. Брусничная. | Повреждение в ведомственных сетях. | 27.12.20 10:55 | 185 | 1924 |
| 84 | 31.12.20 17.17 | ПС-35/10 кВ «Солнечная», 1 и 2 С.Ш.-10 кВ: ПС-35/6 кВ «Автотэк», 1 и 2 С.Ш.-6 кВ. | Жилые дома по адресу: ул. Арманская 37/1, 40, 41, 45 к. 2, 45 к. 4, 49, 49 а, 51, 51/1; ул. Зайцева 25, 25а, 25/1, 27, 27/2, 27/3, 29. Частный сектор по ул. Арманская, ул. Зайцева, ул. Кавинская. Д/сад № 72, Детский дом, Дом-интеpнат, Школа искусств, ГКУ Администра-тивное здание ПЧ № 2, "ДДИ", Административное здание ФГБУ СЭУ ФПС ИПП, ФГКУ "1 отряд ФПС", Почтовое отделение № 4, Котельная № 12, Водохранилище № 1 «Хлораторная», Гоpнолыжный комплекс, АЗС ООО ГК "Депаpтамент". Жилые дома по адресу: ул. Берзина 2, 3, 3 а, 3 б, 3 в, 4, 4/1, 4/2, 5, 5 а, 6, 7, 7 а, 8, 9, 9 а, 11; пр. К. Маркса 31/18: ш. Колымское 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6, 8/2, 8/3, 8 а, 9, 9 а, 9 б, 10 в, 11, 11 а, 11 б, 12 ,14, 14/1, 14/2, 14/3; ул. Лево-Набережная 23, 25; ул. Ленина 14, 16 а, 18 а; ул. Н. р. Магаданки 1, 5; ул. Пролетарская 1, 1 а, 3 а, 3/1, 3/2, 3/3; ул. Речная 8 а; ул. Советская 5, 7; ул. Транзитная 20; ул. Ш. Шимича 3, 3/1, 3/2, 3/3, 7/3, 9, 9/2, 11, 11/1, 11/3, 14, 15, 16, 16 б, 17, 17 а, 20. | Повреждение в сетях ПАО «Магаданэнерго». | 31.12.20 17.29 | 12 | 9,5 мВт |